T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

SOĞUTMA İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

EVET

Soğutma

Ezanjörler çalıştırılır ve fancoiller klima santraller devreye alınır.

Klima ve chiller grubu çalıştırılır.

Klima çalıştırılmaz.

HAYIR

Soğutma

ihtiyacı var mı

Soğutma işlemi gerçekleşir.

| PP.4.8.İŞA.0010, R0, Ağustos 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız. |  |